РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ

ООО «УПРАВА»

Перечень работ и услуг, оказываемых ООО «УПРАВА» по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № п/п

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ:

1. РАБОТЫ ПО САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1.Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением в домах от 6

этажей

1.2.Очистка и влажная уборка мусорных камер

1.3.Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода

1.4.Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования

1.5.Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных

камер

1.6.Уборка чердачного и подвального помещений в год

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

2.1.Подметание земельного участка

2.2.Уборка мусора с газона, очистка урн

2.3.Стрижка газонов

2.4.Подрезка деревьев и кустов

2.5.Снос аварийных деревьев

2.6.Уборка спортивных и детских площадок

2.7.Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства

3. ПОДГОТОВКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1.Укрепление водосточных труб, колен, воронок

3.2.Укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета

3.3.Восстановление (ремонт) отмостки

3.4.Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

3.5.Прочистка дымовентиляционных каналов

3.6.Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация систем

центрального отопления

3.7.Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий

4. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ

4.1.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе

вентиляции

4.2.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах

водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств

4.3.Проведение осмотров при подготовке МКД к сезонной эксплуатации

4.4.Обслуживание общедомовых приборов энергоресурсов

5. УСТРАНЕНИЕ АВАРИИ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ

5.1.Круглосуточное аварийное обслуживание

6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

6.1.Ремонт объектов внешнего благоустройства

6.2.Частичный ремонт(замена) отдельных участков водопровода, канализации, отопления

6.3.Частичная теплоизоляция систем горячего водоснабжения и отопления

6.4.Устранение засоров внутридомовых канализационных трубопроводов

6.5.Ремонт шкафов вводных и вводно-распределительных устройств

6.6.Ремонт, замена отдельных участков внутридомовых электрических сетей

6.7.Ремонт поэтажных щитков, замена предохранителей, автоматических выключателей

6.8.Ремонт и замена осветительных приборов в местах общего пользования

7. РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

7.1.Комплексное техническое обслуживание лифтов

7.2.Дератизация чердаков и подвалов

7.3.Дезинсекция подвалов

7.4.Обслуживание внутридомового газового оборудования

7.5.Обслуживание антенного хозяйства

7.6.Проверка изоляции электропроводки

7.7.Проверка заземления оболочки электрокабеля

8. УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ

* Перечень работ и услуг по каждому МКД согласовывается с собственниками помещений в

МКД